RESULTADOS DEL UNIT COMMITMENT — SISTEMA IEEE 24 BARRAS
Tablas y figuras generadas desde los resultados del modelo

# Unit Commitment tradicional (sistema IEEE 24 barras)

| Hora | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | Capacidad Térmica Comprometida [MW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 2219 |
| 2 | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 2219 |
| 3 | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 2219 |
| 4 | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 2219 |
| 5 | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 2219 |
| 6 | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 2219 |
| 7 | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 2374 |
| 8 | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 2374 |
| 9 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 2724 |
| 10 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 2724 |
| 11 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 2724 |
| 12 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 2724 |
| 13 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 2724 |
| 14 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 2724 |
| 15 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 2724 |
| 16 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 2724 |
| 17 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 2724 |
| 18 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 2724 |
| 19 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 2724 |
| 20 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 2724 |
| 21 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 2724 |
| 22 | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 2222 |
| 23 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 2070 |
| 24 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  | 1720 |

Tabla 17. Resultados de UC del sistema IEEE 24 Barras tradicional.

Figura 13. Despacho térmico horario y demanda del sistema en el escenario tradicional.

| Hora | Línea más cargada | Flujo (MW) | Límite (MW) | Carga (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16-17 | -380,5 | 500 | 76,1 |
| 2 | 16-17 | -392,72 | 500 | 78,54 |
| 3 | 16-17 | -400,8 | 500 | 80,16 |
| 4 | 16-17 | -403,46 | 500 | 80,69 |
| 5 | 16-17 | -403,46 | 500 | 80,69 |
| 6 | 16-17 | -399,17 | 500 | 79,83 |
| 7 | 16-17 | -386,97 | 500 | 77,39 |
| 8 | 14-16 | -383,05 | 500 | 76,61 |
| 9 | 14-16 | -358,27 | 500 | 71,65 |
| 10 | 14-16 | -355,15 | 500 | 71,03 |
| 11 | 14-16 | -355,15 | 500 | 71,03 |
| 12 | 14-16 | -358,27 | 500 | 71,65 |
| 13 | 14-16 | -358,27 | 500 | 71,65 |
| 14 | 14-16 | -358,27 | 500 | 71,65 |
| 15 | 14-16 | -364,51 | 500 | 72,9 |
| 16 | 14-16 | -364,51 | 500 | 72,9 |
| 17 | 14-16 | -345,78 | 500 | 69,16 |
| 18 | 14-16 | -342,66 | 500 | 68,53 |
| 19 | 14-16 | -342,66 | 500 | 68,53 |
| 20 | 14-16 | -355,15 | 500 | 71,03 |
| 21 | 14-16 | -369,46 | 500 | 73,89 |
| 22 | 14-16 | -390,17 | 500 | 78,03 |
| 23 | 14-16 | -391,21 | 500 | 78,24 |
| 24 | 16-17 | -405,76 | 500 | 81,15 |

Tabla 18. Flujos máximos de hora — sistema tradicional.

| Componente | Descripción | Valor (USD) | % del total |
| --- | --- | --- | --- |
| Cgen | Costo variable de generación térmica | 425097,91 | 99,01 |
| Cfijo | Costo fijo de unidades comprometidas | 2223 | 0,52 |
| Carr | Costo de arranque de unidades | 2037 | 0,47 |
| Cvert | Penalización por vertimiento eólico | N/A | — |
| CSOC | Penalización por SOC bajo del BESS | N/A | — |
| CBESS | Operación y degradación del BESS | N/A | — |
| Total | Costo total de operación | 429357,91 | 100 |

Tabla 19. Desglose de función objetivo — sistema tradicional.

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Variables continuas | 864 |
| Variables binarias | 576 |
| Variables totales | 1440 |
| Restricciones | 3672 |
| Estado de la solución | OPTIMAL |
| Brecha de optimalidad (gap) | 0,0032 % |
| Valor objetivo óptimo (USD) | 429357,91 |

Tabla 20. Dimensión del modelo y estado de solución — sistema tradicional.

# UC considerando variabilidad de generación eólica pronosticada

| Hora | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | Eólico utilizado [MW] | Capacidad Térmica Comprometida [MW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 30 | 2219 |
| 2 | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 30 | 2219 |
| 3 | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 30 | 2219 |
| 4 | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 30 | 2219 |
| 5 | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 30 | 2219 |
| 6 | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 30 | 2219 |
| 7 | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 28,26 | 2374 |
| 8 | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 29,64 | 2374 |
| 9 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 18,72 | 2724 |
| 10 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 30 | 2724 |
| 11 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 28,83 | 2724 |
| 12 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 11,09 | 2724 |
| 13 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 2724 |
| 14 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0,99 | 2724 |
| 15 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 1,93 | 2724 |
| 16 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 2,74 | 2724 |
| 17 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 4,43 | 2724 |
| 18 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 3,83 | 2724 |
| 19 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 1,32 | 2724 |
| 20 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 1,31 | 2724 |
| 21 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 10,93 | 2724 |
| 22 |  | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 6,61 | 2222 |
| 23 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 1,6 | 2070 |
| 24 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  | 2,42 | 1720 |

Tabla 21. Resultados de UC considerando variabilidad de generación eólica pronosticada.

Figura 14. Despacho horario apilado de generación térmica y eólica utilizada, y demanda del sistema.

| Hora | Disponible (MW) | Utilizada (MW) | Vertimiento (MW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 30 | 0 |
| 2 | 30 | 30 | 0 |
| 3 | 30 | 30 | 0 |
| 4 | 30 | 30 | 0 |
| 5 | 30 | 30 | 0 |
| 6 | 30 | 30 | 0 |
| 7 | 28,26 | 28,26 | 0 |
| 8 | 29,64 | 29,64 | 0 |
| 9 | 18,72 | 18,72 | 0 |
| 10 | 30 | 30 | 0 |
| 11 | 28,83 | 28,83 | 0 |
| 12 | 11,09 | 11,09 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0,99 | 0,99 | 0 |
| 15 | 1,93 | 1,93 | 0 |
| 16 | 2,74 | 2,74 | 0 |
| 17 | 4,43 | 4,43 | 0 |
| 18 | 3,83 | 3,83 | 0 |
| 19 | 1,32 | 1,32 | 0 |
| 20 | 1,31 | 1,31 | 0 |
| 21 | 10,93 | 10,93 | 0 |
| 22 | 6,61 | 6,61 | 0 |
| 23 | 1,6 | 1,6 | 0 |
| 24 | 2,42 | 2,42 | 0 |

Tabla 22. Generación eólica disponible, utilizada y vertimiento — con generación eólica pronosticada.

| Horas | Generador | Barra | Estado tradicional | Estado eólico | Cambio observado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | G1 | 1 | 1 | 0 | Apagado |
| 22 | G2 | 2 | 0 | 1 | Encendido |

Tabla 23. Cambios en el compromiso de las unidades térmicas en el escenario con generación eólica respecto al escenario tradicional.

Figura 15. Energía eólica disponible frente a la utilizada — con generación eólica pronosticada.

| Hora | Línea más cargada | Flujo (MW) | Límite (MW) | Carga (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16-17 | -381,7 | 500 | 76,34 |
| 2 | 16-17 | -394 | 500 | 78,8 |
| 3 | 16-17 | -400,44 | 500 | 80,09 |
| 4 | 16-17 | -404,67 | 500 | 80,93 |
| 5 | 16-17 | -403,53 | 500 | 80,71 |
| 6 | 16-17 | -400,44 | 500 | 80,09 |
| 7 | 16-17 | -388,11 | 500 | 77,62 |
| 8 | 14-16 | -383,06 | 500 | 76,61 |
| 9 | 14-16 | -358,92 | 500 | 71,78 |
| 10 | 14-16 | -356,19 | 500 | 71,24 |
| 11 | 14-16 | -356,15 | 500 | 71,23 |
| 12 | 14-16 | -358,66 | 500 | 71,73 |
| 13 | 14-16 | -358,27 | 500 | 71,65 |
| 14 | 14-16 | -358,3 | 500 | 71,66 |
| 15 | 14-16 | -364,58 | 500 | 72,92 |
| 16 | 14-16 | -364,61 | 500 | 72,92 |
| 17 | 14-16 | -345,94 | 500 | 69,19 |
| 18 | 14-16 | -342,8 | 500 | 68,56 |
| 19 | 14-16 | -342,71 | 500 | 68,54 |
| 20 | 14-16 | -355,19 | 500 | 71,04 |
| 21 | 14-16 | -369,63 | 500 | 73,93 |
| 22 | 14-16 | -389,74 | 500 | 77,95 |
| 23 | 14-16 | -390,96 | 500 | 78,19 |
| 24 | 16-17 | -414,85 | 500 | 82,97 |

Tabla 23-A. Flujos máximos de hora — considerando generación eólica pronosticada.

| Componente | Descripción | Valor (USD) | % del total |
| --- | --- | --- | --- |
| Cgen | Costo variable de generación térmica | 420043,74 | 99 |
| Cfijo | Costo fijo de unidades comprometidas | 2223 | 0,52 |
| Carr | Costo de arranque de unidades | 2037 | 0,48 |
| Cvert | Penalización por vertimiento eólico | 0 | 0 |
| CSOC | Penalización por SOC bajo del BESS | N/A | — |
| CBESS | Operación y degradación del BESS | N/A | — |
| Total | Costo total de operación | 424303,74 | 100 |

Tabla 24. Desglose de función objetivo — considerando generación eólica pronosticada.

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Variables continuas | 888 |
| Variables binarias | 576 |
| Variables totales | 1464 |
| Restricciones | 3672 |
| Estado de la solución | OPTIMAL |
| Brecha de optimalidad (gap) | 0 % |
| Valor objetivo óptimo (USD) | 424303,74 |

Tabla 25. Dimensión del modelo y estado de solución — considerando generación eólica pronosticada.

# UC considerando recursos de flexibilidad (BESS)

| Hora | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | BESS neto [MW] | Capacidad Térmica Comprometida [MW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 0 | 2219 |
| 2 | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 0 | 2219 |
| 3 | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 0 | 2219 |
| 4 | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | -1,05 | 2219 |
| 5 | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 0 | 2219 |
| 6 | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | -20 | 2219 |
| 7 | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 2374 |
| 8 | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 2374 |
| 9 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 2724 |
| 10 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 2724 |
| 11 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 2724 |
| 12 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 2724 |
| 13 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 2724 |
| 14 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 2724 |
| 15 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 2724 |
| 16 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 2724 |
| 17 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 17 | 2724 |
| 18 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 2724 |
| 19 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 2724 |
| 20 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 2724 |
| 21 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 2724 |
| 22 |  | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 2222 |
| 23 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | -12,11 | 2070 |
| 24 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  | -30 | 1720 |

Tabla 26. Resultados de UC del sistema IEEE 24 Barras considerando recursos flexibles.

Figura 16. Despacho horario apilado con descarga del BESS, carga negativa y demanda del sistema.

| Hora | Carga (MW) | Descarga (MW) | SOC (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 80 |
| 2 | 0 | 0 | 80 |
| 3 | 0 | 0 | 80 |
| 4 | 1,05 | 0 | 81 |
| 5 | 0 | 0 | 81 |
| 6 | 20 | 0 | 100 |
| 7 | 0 | 0 | 100 |
| 8 | 0 | 0 | 100 |
| 9 | 0 | 0 | 100 |
| 10 | 0 | 0 | 100 |
| 11 | 0 | 0 | 100 |
| 12 | 0 | 0 | 100 |
| 13 | 0 | 20 | 78,95 |
| 14 | 0 | 0 | 78,95 |
| 15 | 0 | 0 | 78,95 |
| 16 | 0 | 0 | 78,95 |
| 17 | 0 | 17 | 61,05 |
| 18 | 0 | 0 | 61,05 |
| 19 | 0 | 0 | 61,05 |
| 20 | 0 | 20 | 40 |
| 21 | 0 | 0 | 40 |
| 22 | 0 | 0 | 40 |
| 23 | 12,11 | 0 | 51,5 |
| 24 | 30 | 0 | 80 |

Tabla 27. Operación del BESS: carga, descarga y SOC — considerando recursos flexibles.

Figura 17. Potencia de carga (–) y descarga (+) del BESS y evolución del SOC — con almacenamiento.

| Hora | Línea más cargada | Flujo (MW) | Límite (MW) | Carga (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16-17 | -380,5 | 500 | 76,1 |
| 2 | 16-17 | -391,17 | 500 | 78,23 |
| 3 | 16-17 | -399,17 | 500 | 79,83 |
| 4 | 16-17 | -401,79 | 500 | 80,36 |
| 5 | 16-17 | -401,84 | 500 | 80,37 |
| 6 | 16-17 | -398,36 | 500 | 79,67 |
| 7 | 16-17 | -386,97 | 500 | 77,39 |
| 8 | 14-16 | -383,05 | 500 | 76,61 |
| 9 | 14-16 | -358,27 | 500 | 71,65 |
| 10 | 14-16 | -355,15 | 500 | 71,03 |
| 11 | 14-16 | -355,15 | 500 | 71,03 |
| 12 | 14-16 | -358,27 | 500 | 71,65 |
| 13 | 14-16 | -358,97 | 500 | 71,79 |
| 14 | 14-16 | -358,27 | 500 | 71,65 |
| 15 | 14-16 | -364,51 | 500 | 72,9 |
| 16 | 14-16 | -364,51 | 500 | 72,9 |
| 17 | 14-16 | -346,38 | 500 | 69,28 |
| 18 | 14-16 | -342,66 | 500 | 68,53 |
| 19 | 14-16 | -342,66 | 500 | 68,53 |
| 20 | 14-16 | -355,85 | 500 | 71,17 |
| 21 | 14-16 | -369,46 | 500 | 73,89 |
| 22 | 14-16 | -389,72 | 500 | 77,94 |
| 23 | 14-16 | -393,08 | 500 | 78,62 |
| 24 | 16-17 | -409,42 | 500 | 81,88 |

Tabla 28. Flujos máximos de hora — considerando recursos flexibles.

| Horas | Generador | Barra | Estado tradicional | Estado con BESS | Cambio observado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | G1 | 1 | 1 | 0 | Apagado |
| 22 | G2 | 2 | 0 | 1 | Encendido |

Tabla 29. Cambios en el compromiso de las unidades térmicas en el escenario con BESS respecto al escenario tradicional.

| Componente | Descripción | Valor (USD) | % del total |
| --- | --- | --- | --- |
| Cgen | Costo variable de generación térmica | 424586,91 | 98,92 |
| Cfijo | Costo fijo de unidades comprometidas | 2223 | 0,52 |
| Carr | Costo de arranque de unidades | 2037 | 0,47 |
| Cvert | Penalización por vertimiento eólico | N/A | — |
| CSOC | Penalización por SOC bajo del BESS | 0 | 0 |
| CBESS | Operación y degradación del BESS | 388,97 | 0,09 |
| Total | Costo total de operación | 429235,88 | 100 |

Tabla 29-A. Desglose de función objetivo — considerando recursos flexibles.

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Variables continuas | 960 |
| Variables binarias | 600 |
| Variables totales | 1560 |
| Restricciones | 3861 |
| Estado de la solución | OPTIMAL |
| Brecha de optimalidad (gap) | 0,0023 % |
| Valor objetivo óptimo (USD) | 429235,88 |

Tabla 30. Dimensión del modelo y estado de solución — considerando recursos flexibles.

# UC considerando generación eólica pronosticada y recursos de flexibilidad

| Hora | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | BESS neto [MW] | Eólico utilizado [MW] | Capacidad Térmica Comprometida [MW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | -1,05 | 30 | 2219 |
| 2 | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 0 | 30 | 2219 |
| 3 | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 0 | 30 | 2219 |
| 4 | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | -20 | 30 | 2219 |
| 5 | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 0 | 30 | 2219 |
| 6 | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 0 | 30 | 2219 |
| 7 | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 28,26 | 2374 |
| 8 | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 29,64 | 2374 |
| 9 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 18,72 | 2724 |
| 10 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 30 | 2724 |
| 11 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 28,83 | 2724 |
| 12 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 11,09 | 2724 |
| 13 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 2,96 | 0 | 2724 |
| 14 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0,99 | 2724 |
| 15 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 1,93 | 2724 |
| 16 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 2,74 | 2724 |
| 17 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 4,43 | 2724 |
| 18 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 3,83 | 2724 |
| 19 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 1,32 | 2724 |
| 20 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 1,31 | 2724 |
| 21 | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 27,02 | 10,93 | 2374 |
| 22 |  | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 7,02 | 6,61 | 2222 |
| 23 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | -12,11 | 1,6 | 2070 |
| 24 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  | -30 | 2,42 | 1720 |

Tabla 31. Resultados de UC considerando variabilidad de generación eólica pronosticada y recursos flexibles.

Figura 18. Despacho horario apilado de generación térmica, eólica y descarga del BESS; carga del BESS representada en negativo.

| Hora | Disponible (MW) | Utilizada (MW) | Vertimiento (MW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 30 | 0 |
| 2 | 30 | 30 | 0 |
| 3 | 30 | 30 | 0 |
| 4 | 30 | 30 | 0 |
| 5 | 30 | 30 | 0 |
| 6 | 30 | 30 | 0 |
| 7 | 28,26 | 28,26 | 0 |
| 8 | 29,64 | 29,64 | 0 |
| 9 | 18,72 | 18,72 | 0 |
| 10 | 30 | 30 | 0 |
| 11 | 28,83 | 28,83 | 0 |
| 12 | 11,09 | 11,09 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0,99 | 0,99 | 0 |
| 15 | 1,93 | 1,93 | 0 |
| 16 | 2,74 | 2,74 | 0 |
| 17 | 4,43 | 4,43 | 0 |
| 18 | 3,83 | 3,83 | 0 |
| 19 | 1,32 | 1,32 | 0 |
| 20 | 1,31 | 1,31 | 0 |
| 21 | 10,93 | 10,93 | 0 |
| 22 | 6,61 | 6,61 | 0 |
| 23 | 1,6 | 1,6 | 0 |
| 24 | 2,42 | 2,42 | 0 |

Tabla 32. Generación eólica disponible, utilizada y vertimiento — con eólica y recursos flexibles.

Figura 19. Energía eólica disponible frente a la utilizada — con eólica y recursos flexibles.

| Hora | Carga (MW) | Descarga (MW) | SOC (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,05 | 0 | 81 |
| 2 | 0 | 0 | 81 |
| 3 | 0 | 0 | 81 |
| 4 | 20 | 0 | 100 |
| 5 | 0 | 0 | 100 |
| 6 | 0 | 0 | 100 |
| 7 | 0 | 0 | 100 |
| 8 | 0 | 0 | 100 |
| 9 | 0 | 0 | 100 |
| 10 | 0 | 0 | 100 |
| 11 | 0 | 0 | 100 |
| 12 | 0 | 0 | 100 |
| 13 | 0 | 2,96 | 96,88 |
| 14 | 0 | 0 | 96,88 |
| 15 | 0 | 0 | 96,88 |
| 16 | 0 | 0 | 96,88 |
| 17 | 0 | 0 | 96,88 |
| 18 | 0 | 0 | 96,88 |
| 19 | 0 | 0 | 96,88 |
| 20 | 0 | 20 | 75,83 |
| 21 | 0 | 27,02 | 47,39 |
| 22 | 0 | 7,02 | 40 |
| 23 | 12,11 | 0 | 51,5 |
| 24 | 30 | 0 | 80 |

Tabla 33. Operación del BESS: carga, descarga y SOC — con eólica y recursos flexibles.

Figura 20. Potencia de carga (–) y descarga (+) del BESS y evolución del SOC — con eólica y recursos flexibles.

| Hora | Línea más cargada | Flujo (MW) | Límite (MW) | Carga (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16-17 | -381,66 | 500 | 76,33 |
| 2 | 16-17 | -392,37 | 500 | 78,47 |
| 3 | 16-17 | -400,44 | 500 | 80,09 |
| 4 | 16-17 | -402,41 | 500 | 80,48 |
| 5 | 16-17 | -403,53 | 500 | 80,71 |
| 6 | 16-17 | -400,44 | 500 | 80,09 |
| 7 | 16-17 | -388,11 | 500 | 77,62 |
| 8 | 14-16 | -383,48 | 500 | 76,7 |
| 9 | 14-16 | -358,92 | 500 | 71,78 |
| 10 | 14-16 | -356,19 | 500 | 71,24 |
| 11 | 14-16 | -356,15 | 500 | 71,23 |
| 12 | 14-16 | -358,66 | 500 | 71,73 |
| 13 | 14-16 | -358,37 | 500 | 71,67 |
| 14 | 14-16 | -358,3 | 500 | 71,66 |
| 15 | 14-16 | -364,58 | 500 | 72,92 |
| 16 | 14-16 | -364,61 | 500 | 72,92 |
| 17 | 14-16 | -345,94 | 500 | 69,19 |
| 18 | 14-16 | -342,8 | 500 | 68,56 |
| 19 | 14-16 | -342,71 | 500 | 68,54 |
| 20 | 14-16 | -355,89 | 500 | 71,18 |
| 21 | 8-9 | -136,03 | 175 | 77,73 |
| 22 | 14-16 | -389,76 | 500 | 77,95 |
| 23 | 14-16 | -392,84 | 500 | 78,57 |
| 24 | 16-17 | -412,8 | 500 | 82,56 |

Tabla 34. Flujos máximos de hora — con eólica y recursos flexibles.

| Horas | Generador | Barra | Estado tradicional | Estado conjunto eólico–BESS | Cambio observado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | G3 | 7 | 1 | 0 | Apagado |
| 22 | G1 | 1 | 1 | 0 | Apagado |
| 22 | G2 | 2 | 0 | 1 | Encendido |

Tabla 35. Cambios en el compromiso de las unidades térmicas en el escenario conjunto eólico–BESS respecto al escenario tradicional.

| Componente | Descripción | Valor (USD) | % del total |
| --- | --- | --- | --- |
| Cgen | Costo variable de generación térmica | 419230,46 | 98,91 |
| Cfijo | Costo fijo de unidades comprometidas | 2213 | 0,52 |
| Carr | Costo de arranque de unidades | 2037 | 0,48 |
| Cvert | Penalización por vertimiento eólico | 0 | 0 |
| CSOC | Penalización por SOC bajo del BESS | 0 | 0 |
| CBESS | Operación y degradación del BESS | 388,97 | 0,09 |
| Total | Costo total de operación | 423869,43 | 100 |

Tabla 35-A. Desglose de función objetivo — con eólica y recursos flexibles.

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Variables continuas | 984 |
| Variables binarias | 600 |
| Variables totales | 1584 |
| Restricciones | 3861 |
| Estado de la solución | OPTIMAL |
| Brecha de optimalidad (gap) | 0,0045 % |
| Valor objetivo óptimo (USD) | 423869,43 |

Tabla 36. Dimensión del modelo y estado de solución — con eólica y recursos flexibles.

# Ubicación óptima y comparación de escenarios

| # | Nodo BESS | Nodo Eólico | Costo total ($) | Sobrecosto vs. óptimo (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 10 | 423869,43 | 0 % |
| 2 | 2 | 23 | 423869,43 | 0 % |
| 3 | 18 | 8 | 423869,43 | 0 % |
| 4 | 16 | 4 | 423869,43 | 0 % |
| 5 | 15 | 1 | 423869,43 | 0 % |
| 6 | 12 | 6 | 423869,43 | 0 % |
| 7 | 12 | 9 | 423869,43 | 0 % |
| 8 | 10 | 9 | 423869,43 | 0 % |
| 9 | 11 | 1 | 423869,43 | 0 % |
| 10 | 9 | 20 | 423869,43 | 0 % |

Tabla 37. Diez configuraciones de ubicación del BESS y del parque eólico con el menor costo total de operación.

Figura 21. Mejores configuraciones de posicionamiento del BESS y la generación eólica.

Figura 22. Comparación entre los escenarios y su costo total en la función objetivo.

| Escenario | Costo Total ($) | Ahorro (%) |
| --- | --- | --- |
| Tradicional | 429357,91 | ---- |
| Tradicional + BESS | 429235,88 | 0,03 % |
| Tradicional + Eólico | 424303,74 | 1,18 % |
| Tradicional + BESS + Eólico | 423869,43 | 1,28 % |

Tabla 38. Ahorro porcentual por escenario respecto del caso tradicional.