RESULTADOS DEL UNIT COMMITMENT — SISTEMA IEEE 24 BARRAS
Tablas y figuras generadas desde los resultados del modelo

# Unit Commitment tradicional (sistema IEEE 24 barras)

| Hora | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | Capacidad Comprometida Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 1915 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 1915 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 1915 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 1915 |
| 5 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 1915 |
| 6 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 1915 |
| 7 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 2070 |
| 8 | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 2374 |
| 9 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 2724 |
| 10 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 2724 |
| 11 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 2724 |
| 12 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 2724 |
| 13 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 2724 |
| 14 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 2724 |
| 15 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 2724 |
| 16 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 2724 |
| 17 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 2724 |
| 18 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 2724 |
| 19 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 2724 |
| 20 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 2724 |
| 21 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 2724 |
| 22 |  | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 2222 |
| 23 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 2070 |
| 24 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  | 1720 |

Tabla 17. Resultados de UC del sistema IEEE 24 Barras tradicional.

Figura 13. Despacho térmico horario en el problema de UC de manera tradicional.

| Hora | Línea más cargada | Flujo (MW) | Límite (MW) | Carga (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16-17 | -378.1 | 500 | 75.6 |
| 2 | 16-17 | -388.8 | 500 | 77.8 |
| 3 | 16-17 | -398.4 | 500 | 79.7 |
| 4 | 16-17 | -399.4 | 500 | 79.9 |
| 5 | 16-17 | -399.4 | 500 | 79.9 |
| 6 | 16-17 | -396.8 | 500 | 79.3 |
| 7 | 14-16 | -393.1 | 500 | 78.6 |
| 8 | 14-16 | -383.4 | 500 | 76.7 |
| 9 | 14-16 | -358.3 | 500 | 71.7 |
| 10 | 14-16 | -355.1 | 500 | 71.0 |
| 11 | 14-16 | -355.1 | 500 | 71.0 |
| 12 | 14-16 | -358.3 | 500 | 71.7 |
| 13 | 14-16 | -358.3 | 500 | 71.7 |
| 14 | 14-16 | -358.3 | 500 | 71.7 |
| 15 | 14-16 | -364.5 | 500 | 72.9 |
| 16 | 14-16 | -364.5 | 500 | 72.9 |
| 17 | 14-16 | -345.8 | 500 | 69.2 |
| 18 | 14-16 | -342.7 | 500 | 68.5 |
| 19 | 14-16 | -342.7 | 500 | 68.5 |
| 20 | 14-16 | -355.1 | 500 | 71.0 |
| 21 | 14-16 | -369.6 | 500 | 73.9 |
| 22 | 14-16 | -389.7 | 500 | 77.9 |
| 23 | 14-16 | -391.2 | 500 | 78.2 |
| 24 | 16-17 | -413.9 | 500 | 82.8 |

Tabla 18. Flujos máximos de hora — sistema tradicional.

| Componente | Descripción | Valor (USD) | % del total |
| --- | --- | --- | --- |
| Cgen | Costo variable de generación térmica | 423,951.22 | 97.66 |
| Cfijo | Costo fijo de unidades comprometidas | 2,013.00 | 0.46 |
| Carr | Costo de arranque de unidades | 8,131.80 | 1.87 |
| Cvert | Penalización por vertimiento eólico | N/A | — |
| CSOC | Penalización por SOC bajo del BESS | N/A | — |
| CBESS | Operación y degradación del BESS | N/A | — |
| Total | Costo total de operación | 434,096.02 | 100.00 |

Tabla 19. Desglose de función objetivo — sistema tradicional.

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Variables continuas | 864 |
| Variables binarias | 576 |
| Variables totales | 1,440 |
| Restricciones | 3,096 |
| Estado de la solución | OPTIMAL |
| Brecha de optimalidad (gap) | 0.0020 % |
| Valor objetivo óptimo (USD) | 434,096.02 |

Tabla 20. Dimensión del modelo y estado de solución — sistema tradicional.

# UC considerando variabilidad de generación eólica pronosticada

| Hora | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | Eólico | Capacidad Comprometida Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 3.3 | 1,918.3 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 1.8 | 1,916.8 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 0.0 | 1,915.0 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 0.0 | 1,915.0 |
| 5 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 0.0 | 1,915.0 |
| 6 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 0.0 | 1,915.0 |
| 7 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0.0 | 2,070.0 |
| 8 | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0.0 | 2,374.0 |
| 9 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0.0 | 2,724.0 |
| 10 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 2.6 | 2,726.6 |
| 11 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 9.3 | 2,733.3 |
| 12 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 11.8 | 2,735.8 |
| 13 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 12.1 | 2,736.1 |
| 14 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 14.4 | 2,738.4 |
| 15 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 17.2 | 2,741.2 |
| 16 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 27.8 | 2,751.8 |
| 17 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 30.0 | 2,754.0 |
| 18 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 19.4 | 2,743.4 |
| 19 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 18.0 | 2,742.0 |
| 20 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 13.7 | 2,737.7 |
| 21 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 7.8 | 2,731.8 |
| 22 |  | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 19.3 | 2,241.3 |
| 23 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 10.0 | 2,080.0 |
| 24 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  | 2.7 | 1,722.7 |

Tabla 21. Resultados de UC considerando variabilidad de generación eólica pronosticada.

Figura 14. Despacho térmico y de energía eólica por horario considerando generación eólica pronosticada.

| Hora | Disponible (MW) | Utilizada (MW) | Vertimiento (MW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.3 | 3.3 | 0.0 |
| 2 | 1.8 | 1.8 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 2.6 | 2.6 | 0.0 |
| 11 | 9.3 | 9.3 | 0.0 |
| 12 | 11.8 | 11.8 | 0.0 |
| 13 | 12.1 | 12.1 | 0.0 |
| 14 | 14.4 | 14.4 | 0.0 |
| 15 | 17.2 | 17.2 | 0.0 |
| 16 | 27.8 | 27.8 | 0.0 |
| 17 | 30.0 | 30.0 | 0.0 |
| 18 | 19.4 | 19.4 | 0.0 |
| 19 | 18.0 | 18.0 | 0.0 |
| 20 | 13.7 | 13.7 | 0.0 |
| 21 | 7.8 | 7.8 | 0.0 |
| 22 | 19.3 | 19.3 | 0.0 |
| 23 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 24 | 2.7 | 2.7 | 0.0 |

Tabla 22. Generación eólica disponible, utilizada y vertimiento — con generación eólica pronosticada.

Figura 15. Energía eólica disponible frente a la utilizada — con generación eólica pronosticada.

| Hora | Línea más cargada | Flujo (MW) | Límite (MW) | Carga (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16-17 | -378.2 | 500 | 75.7 |
| 2 | 16-17 | -389.4 | 500 | 77.9 |
| 3 | 16-17 | -398.4 | 500 | 79.7 |
| 4 | 16-17 | -401.1 | 500 | 80.2 |
| 5 | 16-17 | -401.1 | 500 | 80.2 |
| 6 | 16-17 | -396.8 | 500 | 79.3 |
| 7 | 14-16 | -393.1 | 500 | 78.6 |
| 8 | 14-16 | -383.1 | 500 | 76.6 |
| 9 | 14-16 | -358.3 | 500 | 71.7 |
| 10 | 14-16 | -355.2 | 500 | 71.0 |
| 11 | 14-16 | -355.5 | 500 | 71.1 |
| 12 | 14-16 | -358.7 | 500 | 71.7 |
| 13 | 14-16 | -358.7 | 500 | 71.7 |
| 14 | 14-16 | -358.8 | 500 | 71.8 |
| 15 | 14-16 | -365.1 | 500 | 73.0 |
| 16 | 14-16 | -365.1 | 500 | 73.0 |
| 17 | 14-16 | -346.8 | 500 | 69.4 |
| 18 | 14-16 | -343.3 | 500 | 68.7 |
| 19 | 14-16 | -343.3 | 500 | 68.7 |
| 20 | 14-16 | -355.6 | 500 | 71.1 |
| 21 | 14-16 | -369.5 | 500 | 73.9 |
| 22 | 14-16 | -389.8 | 500 | 78.0 |
| 23 | 14-16 | -389.7 | 500 | 77.9 |
| 24 | 16-17 | -414.0 | 500 | 82.8 |

Tabla 23. Flujos máximos de hora — considerando generación eólica pronosticada.

| Componente | Descripción | Valor (USD) | % del total |
| --- | --- | --- | --- |
| Cgen | Costo variable de generación térmica | 419,847.60 | 97.64 |
| Cfijo | Costo fijo de unidades comprometidas | 2,013.00 | 0.47 |
| Carr | Costo de arranque de unidades | 8,131.80 | 1.89 |
| Cvert | Penalización por vertimiento eólico | 0.00 | 0.00 |
| CSOC | Penalización por SOC bajo del BESS | N/A | — |
| CBESS | Operación y degradación del BESS | N/A | — |
| Total | Costo total de operación | 429,992.40 | 100.00 |

Tabla 24. Desglose de función objetivo — considerando generación eólica pronosticada.

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Variables continuas | 888 |
| Variables binarias | 576 |
| Variables totales | 1,464 |
| Restricciones | 3,096 |
| Estado de la solución | OPTIMAL |
| Brecha de optimalidad (gap) | 0.0021 % |
| Valor objetivo óptimo (USD) | 429,992.40 |

Tabla 25. Dimensión del modelo y estado de solución — considerando generación eólica pronosticada.

# UC considerando recursos de flexibilidad (BESS)

| Hora | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | BESS | Capacidad Comprometida Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X | X | 0.0 | 1,915.0 |
| 2 |  |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X | X | 0.0 | 1,915.0 |
| 3 |  |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X | X | 0.0 | 1,915.0 |
| 4 |  |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X | X | -20.0 | 1,895.0 |
| 5 |  |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X | X | 0.0 | 1,915.0 |
| 6 |  |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X | X | -1.1 | 1,913.9 |
| 7 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0.0 | 2,070.0 |
| 8 | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0.0 | 2,374.0 |
| 9 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 20.0 | 2,744.0 |
| 10 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0.0 | 2,724.0 |
| 11 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0.0 | 2,724.0 |
| 12 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0.0 | 2,724.0 |
| 13 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0.0 | 2,724.0 |
| 14 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 17.0 | 2,741.0 |
| 15 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0.0 | 2,724.0 |
| 16 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0.0 | 2,724.0 |
| 17 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0.0 | 2,724.0 |
| 18 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0.0 | 2,724.0 |
| 19 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | -0.0 | 2,724.0 |
| 20 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 20.0 | 2,744.0 |
| 21 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0.0 | 2,724.0 |
| 22 | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0.0 | 2,222.0 |
| 23 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | -12.1 | 2,057.9 |
| 24 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  | -30.0 | 1,690.0 |

Tabla 26. Resultados de UC del sistema IEEE 24 Barras considerando recursos flexibles.

Figura 16. Despacho térmico y BESS por horario considerando almacenamiento de energía.

| Hora | Carga (MW) | Descarga (MW) | SOC (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 80.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 80.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 80.0 |
| 4 | 20.0 | 0.0 | 99.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 99.0 |
| 6 | 1.1 | 0.0 | 100.0 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 9 | 0.0 | 20.0 | 78.9 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 78.9 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 78.9 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 78.9 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 78.9 |
| 14 | 0.0 | 17.0 | 61.1 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 61.1 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 61.1 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 61.1 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 61.1 |
| 19 | 0.0 | -0.0 | 61.1 |
| 20 | 0.0 | 20.0 | 40.0 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
| 23 | 12.1 | 0.0 | 51.5 |
| 24 | 30.0 | 0.0 | 80.0 |

Tabla 27. Operación del BESS: carga, descarga y SOC — considerando recursos flexibles.

Figura 17. Potencia de carga (–) y descarga (+) del BESS y evolución del SOC — con almacenamiento.

| Hora | Línea más cargada | Flujo (MW) | Límite (MW) | Carga (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16-17 | -405.8 | 500 | 81.2 |
| 2 | 16-17 | -410.7 | 500 | 82.1 |
| 3 | 16-17 | -408.1 | 500 | 81.6 |
| 4 | 16-17 | -426.3 | 500 | 85.3 |
| 5 | 16-17 | -410.7 | 500 | 82.2 |
| 6 | 16-17 | -424.4 | 500 | 84.9 |
| 7 | 14-16 | -393.1 | 500 | 78.6 |
| 8 | 14-16 | -383.4 | 500 | 76.7 |
| 9 | 14-16 | -359.0 | 500 | 71.8 |
| 10 | 14-16 | -355.1 | 500 | 71.0 |
| 11 | 14-16 | -355.1 | 500 | 71.0 |
| 12 | 14-16 | -358.3 | 500 | 71.7 |
| 13 | 14-16 | -358.3 | 500 | 71.7 |
| 14 | 14-16 | -358.9 | 500 | 71.8 |
| 15 | 14-16 | -364.5 | 500 | 72.9 |
| 16 | 14-16 | -364.5 | 500 | 72.9 |
| 17 | 14-16 | -345.8 | 500 | 69.2 |
| 18 | 14-16 | -342.7 | 500 | 68.5 |
| 19 | 14-16 | -342.7 | 500 | 68.5 |
| 20 | 14-16 | -355.9 | 500 | 71.2 |
| 21 | 14-16 | -369.5 | 500 | 73.9 |
| 22 | 14-16 | -390.2 | 500 | 78.0 |
| 23 | 14-16 | -393.1 | 500 | 78.6 |
| 24 | 16-17 | -409.4 | 500 | 81.9 |

Tabla 28. Flujos máximos de hora — considerando recursos flexibles.

| Componente | Descripción | Valor (USD) | % del total |
| --- | --- | --- | --- |
| Cgen | Costo variable de generación térmica | 423,440.22 | 97.57 |
| Cfijo | Costo fijo de unidades comprometidas | 2,013.00 | 0.46 |
| Carr | Costo de arranque de unidades | 8,131.80 | 1.87 |
| Cvert | Penalización por vertimiento eólico | N/A | — |
| CSOC | Penalización por SOC bajo del BESS | 0.00 | 0.00 |
| CBESS | Operación y degradación del BESS | 388.97 | 0.09 |
| Total | Costo total de operación | 433,973.99 | 100.00 |

Tabla 29. Desglose de función objetivo — considerando recursos flexibles.

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Variables continuas | 960 |
| Variables binarias | 600 |
| Variables totales | 1,560 |
| Restricciones | 3,285 |
| Estado de la solución | OPTIMAL |
| Brecha de optimalidad (gap) | 0.0020 % |
| Valor objetivo óptimo (USD) | 433,973.99 |

Tabla 30. Dimensión del modelo y estado de solución — considerando recursos flexibles.

# UC considerando generación eólica pronosticada y recursos de flexibilidad

| Hora | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | BESS | Eólico | Capacidad Comprometida Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X | X | 0.0 | 3.3 | 1,918.3 |
| 2 |  |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X | X | 0.0 | 1.8 | 1,916.8 |
| 3 |  |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X | X | 0.0 | 0.0 | 1,915.0 |
| 4 |  |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X | X | -1.1 | 0.0 | 1,913.9 |
| 5 |  |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X | X | -20.0 | 0.0 | 1,895.0 |
| 6 |  |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X | X | 0.0 | 0.0 | 1,915.0 |
| 7 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0.0 | 0.0 | 2,070.0 |
| 8 | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0.0 | 0.0 | 2,374.0 |
| 9 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | -0.0 | 0.0 | 2,724.0 |
| 10 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 20.0 | 2.6 | 2,746.6 |
| 11 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | -0.0 | 9.3 | 2,733.3 |
| 12 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0.0 | 11.8 | 2,735.8 |
| 13 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 20.0 | 12.1 | 2,756.1 |
| 14 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0.0 | 14.4 | 2,738.4 |
| 15 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0.0 | 17.2 | 2,741.2 |
| 16 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0.0 | 27.8 | 2,751.8 |
| 17 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0.0 | 30.0 | 2,754.0 |
| 18 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0.0 | 19.4 | 2,743.4 |
| 19 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 17.0 | 18.0 | 2,759.0 |
| 20 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0.0 | 13.7 | 2,737.7 |
| 21 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0.0 | 7.8 | 2,731.8 |
| 22 |  | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 0.0 | 19.3 | 2,241.3 |
| 23 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | -12.1 | 10.0 | 2,067.9 |
| 24 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  | -30.0 | 2.7 | 1,692.7 |

Tabla 31. Resultados de UC considerando variabilidad de generación eólica pronosticada y recursos flexibles.

Figura 18. Despacho térmico, energía eólica y BESS por horario considerando generación eólica y almacenamiento.

| Hora | Disponible (MW) | Utilizada (MW) | Vertimiento (MW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.3 | 3.3 | 0.0 |
| 2 | 1.8 | 1.8 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 2.6 | 2.6 | 0.0 |
| 11 | 9.3 | 9.3 | 0.0 |
| 12 | 11.8 | 11.8 | 0.0 |
| 13 | 12.1 | 12.1 | 0.0 |
| 14 | 14.4 | 14.4 | 0.0 |
| 15 | 17.2 | 17.2 | 0.0 |
| 16 | 27.8 | 27.8 | 0.0 |
| 17 | 30.0 | 30.0 | 0.0 |
| 18 | 19.4 | 19.4 | 0.0 |
| 19 | 18.0 | 18.0 | 0.0 |
| 20 | 13.7 | 13.7 | 0.0 |
| 21 | 7.8 | 7.8 | 0.0 |
| 22 | 19.3 | 19.3 | 0.0 |
| 23 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 24 | 2.7 | 2.7 | 0.0 |

Tabla 32. Generación eólica disponible, utilizada y vertimiento — con eólica y recursos flexibles.

Figura 19. Energía eólica disponible frente a la utilizada — con eólica y recursos flexibles.

| Hora | Carga (MW) | Descarga (MW) | SOC (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 80.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 80.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 80.0 |
| 4 | 1.1 | 0.0 | 81.0 |
| 5 | 20.0 | 0.0 | 100.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 9 | 0.0 | -0.0 | 100.0 |
| 10 | 0.0 | 20.0 | 78.9 |
| 11 | 0.0 | -0.0 | 78.9 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 78.9 |
| 13 | 0.0 | 20.0 | 57.9 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 57.9 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 57.9 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 57.9 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 57.9 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 57.9 |
| 19 | 0.0 | 17.0 | 40.0 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
| 23 | 12.1 | 0.0 | 51.5 |
| 24 | 30.0 | 0.0 | 80.0 |

Tabla 33. Operación del BESS: carga, descarga y SOC — con eólica y recursos flexibles.

Figura 20. Potencia de carga (–) y descarga (+) del BESS y evolución del SOC — con eólica y recursos flexibles.

| Hora | Línea más cargada | Flujo (MW) | Límite (MW) | Carga (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16-17 | -405.9 | 500 | 81.2 |
| 2 | 16-17 | -410.5 | 500 | 82.1 |
| 3 | 16-17 | -424.4 | 500 | 84.9 |
| 4 | 16-17 | -410.7 | 500 | 82.1 |
| 5 | 16-17 | -426.3 | 500 | 85.3 |
| 6 | 16-17 | -424.4 | 500 | 84.9 |
| 7 | 14-16 | -393.1 | 500 | 78.6 |
| 8 | 14-16 | -383.1 | 500 | 76.6 |
| 9 | 14-16 | -358.3 | 500 | 71.7 |
| 10 | 14-16 | -355.9 | 500 | 71.2 |
| 11 | 14-16 | -355.5 | 500 | 71.1 |
| 12 | 14-16 | -358.7 | 500 | 71.7 |
| 13 | 14-16 | -359.4 | 500 | 71.9 |
| 14 | 14-16 | -358.8 | 500 | 71.8 |
| 15 | 14-16 | -365.1 | 500 | 73.0 |
| 16 | 14-16 | -365.1 | 500 | 73.0 |
| 17 | 14-16 | -346.8 | 500 | 69.4 |
| 18 | 14-16 | -343.3 | 500 | 68.7 |
| 19 | 14-16 | -343.9 | 500 | 68.8 |
| 20 | 14-16 | -355.6 | 500 | 71.1 |
| 21 | 14-16 | -369.5 | 500 | 73.9 |
| 22 | 14-16 | -389.8 | 500 | 78.0 |
| 23 | 14-16 | -391.5 | 500 | 78.3 |
| 24 | 16-17 | -409.1 | 500 | 81.8 |

Tabla 34. Flujos máximos de hora — con eólica y recursos flexibles.

| Componente | Descripción | Valor (USD) | % del total |
| --- | --- | --- | --- |
| Cgen | Costo variable de generación térmica | 419,336.60 | 97.55 |
| Cfijo | Costo fijo de unidades comprometidas | 2,013.00 | 0.47 |
| Carr | Costo de arranque de unidades | 8,131.80 | 1.89 |
| Cvert | Penalización por vertimiento eólico | 0.00 | 0.00 |
| CSOC | Penalización por SOC bajo del BESS | 0.00 | 0.00 |
| CBESS | Operación y degradación del BESS | 388.97 | 0.09 |
| Total | Costo total de operación | 429,870.38 | 100.00 |

Tabla 35. Desglose de función objetivo — con eólica y recursos flexibles.

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Variables continuas | 984 |
| Variables binarias | 600 |
| Variables totales | 1,584 |
| Restricciones | 3,285 |
| Estado de la solución | OPTIMAL |
| Brecha de optimalidad (gap) | 0.0000 % |
| Valor objetivo óptimo (USD) | 429,870.38 |

Tabla 36. Dimensión del modelo y estado de solución — con eólica y recursos flexibles.

# Ubicación óptima y comparación de escenarios

| # | Nodo BESS | Nodo Eólico | Costo total ($) | Sobrecosto vs. óptimo (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 429,870.38 | 0.000 % |
| 2 | 1 | 2 | 429,870.38 | 0.000 % |
| 3 | 1 | 3 | 429,870.38 | 0.000 % |
| 4 | 1 | 4 | 429,870.38 | 0.000 % |
| 5 | 1 | 5 | 429,870.38 | 0.000 % |
| 6 | 1 | 6 | 429,870.38 | 0.000 % |
| 7 | 1 | 7 | 429,870.38 | 0.000 % |
| 8 | 1 | 8 | 429,870.38 | 0.000 % |
| 9 | 1 | 9 | 429,870.38 | 0.000 % |
| 10 | 1 | 10 | 429,870.38 | 0.000 % |

Tabla 37. Diez configuraciones de ubicación del BESS y del parque eólico con el menor costo total de operación.

Figura 21. Mejores configuraciones de posicionamiento del BESS y la generación eólica.

Figura 22. Comparación entre los escenarios y su costo total en la función objetivo.

| Escenario | Costo Total ($) | Ahorro (%) |
| --- | --- | --- |
| Tradicional | 434,096.02 | ---- |
| Tradicional + BESS | 433,973.99 | 0.03 % |
| Tradicional + Eólico | 429,992.40 | 0.95 % |
| Tradicional + BESS + Eólico | 429,870.38 | 0.97 % |

Tabla 38. Ahorro porcentual por escenario respecto del caso tradicional.